| 成 品 分 析 报 告 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 溴酚蓝 |  | 规格 | IND | 规格依据 |  | HG/T 4099-2009 |  |
| 英文 | Bromophenol blue |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |
| 分子式 | C19H10O5Br4S |  | 分子量 |  | 669.96 |  | 产品批号 |  |
| 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称(含量以及杂质含量%) |  | 指标 |  |  |  | 结果 |  |  |
| PH变色域 质量吸收系数/〔L/(cm·g)〕 ≥ 乙醇溶解试验 灼烧残渣（以硫酸盐计），w/% ≤ |  | 3.0（黄）-4.6（蓝紫） 115 合格 0.25 |  |  |  | 合格 117 合格 0.22 |  |  |
| 分析者意见： 签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形检验结果： 复核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

沈阳中升化工有限公司